强规一：移动通信基础设施的建设应与建筑物“同步规划、同步设计、同步施工、同步验收”，标志着移动通信基础设施建设作为建筑物必备的项目配套重新回归公用基础设施行列，规范了山东省移动通信基础设施建设秩序，推动了移动通信基础设施的共建共享，避免了重复建设。

强规二：公共交通类重点场所（地铁、铁路、高速公路、机场、车站）、大型场馆、多业主共同使用的商住楼、党政机关建筑以及建筑面积大于2万平方米的其它大型建筑物，均应建设室内分布系统基础设施，明确要求重点场所等建筑物必须为室内分布建设预留空间。

强规三：对通信机房、室分机房、通信电源、通信管线、屋面设施等移动通信基础设施建设技术标准进行了规范。该技术标准适用于各种新建民用建筑、工业建筑的移动通信基站基础设施建设以及室内分布系统通信基础设施建设，既有建筑物的改建、扩建工程也可参照执行，标志着移动通信基础设施建设从此有据可依。